투척용 소화기 사용방법

일반소화기 설치 관리상의 유의점

☞ 소화기는 보기 쉽고 사용하기 편리하며 통행에 지장을 주지 않는 곳에 비치한다.

☞ 어린이 장난,도난등을 막기 위해 철사등으로 묶어 두어서는 안된다.

☞ 습기나 직사광선을 피하여 비치한다.

☞ 사용 후에는 남아잇는 압력을 방출하고 재 충전한다.

☞ 소화기는 월 1회 정도 점검정비 하여야 한다.

◉ 각종소방기구판매 및 소방.설비.보수 ◉ http:www.11982.net

한글주소:대한소방안전  ☎02)963-8293.5  전국번호1666-8295(代) .

팩스 02-959-9958  담당 018-203-9950 / 010-7112-1623